Опросный лист

для подготовки предложения на поставку турбодетандеров

# Общие сведения

| Адрес места эксплуатации турбодетандера |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Заказчика, адрес, представитель Заказчика, должность, телефон, факс, адрес электронной почты |  |
| Наименование ГИП, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты |  |

# Данные для проведения расчетов

| Параметры газа на входе в турбину , номинал (рабочий диапазон): абсолютное давление температура расход газа | (……-….) бар а (……-….) °C (……-….) Нм3/час |
| --- | --- |
| Требуемые параметры пара на выхлопе из турбины противодавление, номинал (рабочий диапазон) температура газа за турбиной, номинал (раб. диап) | (……-….) бар а (……-….) °C |
| Напряжение генератора (кВ) | 6,3; 10,5; 11 0,4 кВ |
| В каком режиме предполагается работа установки | На сеть, параллельно с сетью, На собственную сеть(отдельно от гос. Сети) |
| Охлаждение турбодетандера (вода/ воздух) (подчеркнуть) температура номинал (мин.,/макс.) | Вода/воздух, °C …… (…… / …….) °C |
| Ориентировочная мощность турбины, номинал (макс.) | ……. (…………….) МВт |
| Сейсмичность района установки турбины |  |
| Состав Газа | мол. % ρ, кг/м3 Метан Этан Пропан Н-бутан Изо-бутан Н-пентан Изо-пентан Нео-пентан Гексан Угл.газ Азот |
| Где будет использоваться газ после расширения |  |

# Замечания заказчика

Контактные данные

АО «Газовые системы» – Ларин Никита, Руководитель проектов

+7 495 787 99 77	+7 916 526 95 20

larin@gassystems.ru