Опросный лист

для подготовки предложения на поставку паровых турбин Siemens

# Общие сведения

| Адрес места эксплуатации турбины |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Заказчика, адрес, представитель Заказчика, должность, телефон, факс, адрес электронной почты |  |
| Наименование ГИП, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты |  |
| Тип турбины (подчеркнуть) | конденсационная, противодавленческая |

# Данные для проведения расчетов

| Параметры свежего пара в турбину , номинал (рабочий диапазон): абсолютное давление температура расход свежего пара | (……-….) бар а (……-….) °C (……-….) т/час |
| --- | --- |
| Требуемые параметры пара на выхлопе из турбины при конденсационном режиме противодавление, номинал (рабочий диапазон) температура пара за турбиной, номинал (раб. диап) | (……-….) бар а (……-….) бар а (……-….) °C |
| Регулируемый или негеругируемый отбор (подчеркнуть) если есть, если имеется, номинал (рабочий диапазон): абсолютное давление температура расход | Регулируемый / негеругируемый отбор …… (…………….) бар а …… (…………….) °C …… (…………….) т/час |
| Температура охлаждающей воды на входе в конденсатор, номинал (мин.,/макс.) | По условиям завода-изготовителя …… (…… / …….) °C |
| Тип приводимого оборудования | ……. |
| Требуемые обороты приводного вала номинал (рабочий диапазон) | ……. (…………….) об/мин |
| Ориентировочная мощность турбины, номинал (макс.) | ……. (…………….) МВт |
| Требуемая мощность для привода агрегата | ……. (…………….) МВт |
| Сейсмичность района установки турбины |  |

# Замечания заказчика

Контактные данные

АО «Газовые системы» – Ларин Никита, Руководитель проектов

+7 495 787 99 77	+7 916 526 95 20

larin@gassystems.ru